附件：

调研报价明细表

| 序号 | 物资名称 | 产品参数 | 产地 | 生产厂家 | 单价（元） | 质保 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病历车（60格） | - 规格：741*410*1160mm（双列病历夹车60格双抽） - 材质：加厚ABS 要求：整体灰白色，上下台面浅蓝色，带两个白色抽屉手扣位置是浅蓝色，两侧带锁医院专用静音万向轮（两轮制动）） |  |  |  |  |
| 2 | 病历夹 | - 规格：325*230*3.5mm（约560-570克） - 材质：ABS |  |  |  |  |
| 3 | 处置车 | - 规格：650*475*900mm - 材质：加厚ABS（台面加不锈钢围栏） - 要求：浅蓝色抽屉（两层）;右侧上面圆形置物篮（放锐器盒后距台面10厘米）；正面两侧立柱上放置浅蓝色垃圾桶（区分生活垃圾、医疗垃圾），医院专用静音轮万向轮，（两轮制动） |  |  |  |  |
| 4 | 发药车 | - 规格：750*480*970mm（六抽式） - 材质：加厚ABS（台面加不锈钢围栏） - 要求：浅蓝色抽屉，药盘支持人工摆药（三层塑料药杯）6*10=60床位，有插药卡卡槽，右侧下部挂污物桶，医院专用静音轮（两轮制动） |  |  |  |  |
| 5 | 取药车 | - 规格：850*550*820mm - 材质：不锈钢 - 要求：双层（四周都带围栏），一侧带推手，同侧下两轮带制动 |  |  |  |  |
| 6 | 急救车 | - 规格：625*480*940mm（五抽式） - 材质：加厚ABS（整体灰白色，抽屉手扣位置横条浅蓝色） - 要求：台面加不锈钢围栏，车体右侧，上置物篮放锐器盒后距台面10厘米（锐器盒不要平齐或高于台面），下侧挂两个污物桶（白桶浅蓝色盖），车体左侧挂置物栏（无镂空灰白色），医院专用静音万向轮两轮制动，抽屉右上方有一体锁 - 一层抽屉：“积木式”物品分类（3*4） - 二层抽屉：“积木式”物品分类（2*4） - 三层抽屉：“积木式”物品分类（2*5） - 四层抽屉：不分格 - 五层抽屉：不分格 - 升降式仪器托盘（带固定带） - 五层抽屉：不分格 - 升降式仪器托盘（带固定带） |  |  |  |  |
| 7 | 扫床车 | - 规格：640*456*923mm - 材质：加厚ABS - 要求：整体灰白色，上下两层，带围栏，一侧带推手，单层抽屉，医院专用静音万向轮（两轮制动） |  |  |  |  |
| 8 | 污物车 | - 规格：700*500*900mm - 材质：不锈钢，布袋（加厚帆布） - 要求：车长边侧多设三根不锈钢立柱，静音万向轮（两轮制动） |  |  |  |  |
| 9 | 清洁柜 | - 规格：850*400*1750mm - 材质：金属四门清洁柜，静电喷塑防锈， - 要求：整体灰白色，上侧分三层，下侧分两层，带锁 |  |  |  |  |
| 10 | 无菌柜 | - 规格：850*400*1750mm - 材质：金属四门清洁柜，静电喷塑防锈， - 要求：整体灰白色，上侧分三层，下侧分两层，带锁 |  |  |  |  |
| 11 | 药品阴凉柜 | - 规格：760*470*445 - 要求：灰色 |  |  |  |  |
| 12 | 治疗车 | - 外形尺寸：L700×W460×H800mm - 台面材质：高强度抗菌ABS台面 - 车架：加厚矩形钢管静电喷塑 - 抽屉：双抽静音滑轨 - 脚轮：Φ100mm万向静音中控刹车轮 - 附件：污物桶、利器盒座、防撞胶条；安全承重：≥80kg |  |  |  |  |
| 13 | 苏醒床/治疗床 | - 1.尺寸 - L2000~1950mm × W850mm✕G650mm - 承重与结构 - - 安全额定载重：170~250kg（静态承重≥240kg） - - 框架：加厚冷轧矩形钢管 40×80×1.2~1.5mm，静电喷塑防锈 - - 床面板：一体成型PP工程塑料/冲孔钢板，透气易消毒 - - 底座：加厚冲压钢板底座，双侧脚踏升降阀 - 脚轮与制动 - - 脚轮：Φ125~200mm（5寸/8寸）中控静音防尘脚轮 - - 制动：中央一体刹车（四轮同步锁止），三段式：自由/定向/锁定 - - 四角防撞橡胶缓冲条 - 标配配件 - - 可折叠PP侧护栏 - - 输液架插孔+伸缩输液杆 - - 3cm高密度防水床垫 |  |  |  |  |

单位法人/授权代表(签字):

单位名称（盖章）：